Приложение 18

к Программе

Ведомость водопроводных сетей и источников водоснабжения  по населённым пунктам,

имеющим промышленную инфраструктуру, включённых в Программу

| № п/п | Наименование города, района | 2007 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Барышский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,9 | 52,6 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 2 |  | 73,2 | 8,5 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 20 | 2 |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 23,1 | 9,7 |  |  |  |  |  | 12 |  | 3,4 | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Инзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  | 18,7 | 2,5 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Карсунский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  | 28,0 | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  | 23,2 | 5,0 |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 36,3 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мелекесский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  | 15,0 | 40 | 42,5 |  |  |  | 50,6 | 14,4 | 15,0 |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  | 3 | 11 | 8 |  |  |  | 20,0 | 6 | 5 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Николаевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 4,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 4 |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Новомалыклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | город Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Новоспасский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 | 13,5 | 12,9 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | 1 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 14. | Сенгилеевский район |  |  |  | 16,6 | 5,8 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Старокулаткинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Старомайнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 19,0 |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 108,6 | 68,865 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Чердаклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  | 19,9 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 23,1 | 10,2 |  | 98,2 | 114,9 | 123,2 | 149,8 | 92,965 |  | 205,6 | 113,7 | 15,0 | 63,4 | 40,5 | 12,9 |
|  | Буровые скважины, шт. | 5 |  |  | 35 | 13 | 9 | 16 | 5 |  | 62 | 33 | 6 | 14 | 5 | 1 |
|  | Каптированные родники, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |

Приложение 19

к Программе

Ведомость  объёмов водопроводных сетей и  источников  водоснабжения                                                                                                                                           по сельским населённым  пунктам  районов  области,  включённых  в Программу

| № п/п | Наименование города, района |  | 2007 г. |  |  |  |  |  | 2008 г. |  |  |  |  |  | 2008 г. |  |  |  |  | 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исправное |  | требует ремонта |  | необходимо проектирование |  | исправное |  | требует ремонта |  | необходимо проектирование |  | исправное |  | требует ремонта |  | необходимо проектирование | исправное |  | требует ремонта |  |  | необходимо проектирование |  |  | исправное |  |  | требует ремонта |  |  | необходимо проектирование |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
| 1. | Барышский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  | 11,1 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 3,6 |  |  | 2,4 |  |  | 12,0 |  |  | 4,3 |  |  | 1,1 |  |
|  | Буровые скважины |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  | 28,5 |  | 5 |  |  |  | 43,4 |  |  | 12,1 |  |  | 17,15 |  |  | 18,1 |  |  | 6,1 |  |  | 19,9 |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 4. | Инзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 10 |  | 8,1 |  |  |  | 13,9 |  |  | 1,1 |  |  | 7,0 |  |  | 24,4 |  |  | 5,9 |  |  | 3,9 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |
|  | Буровые скважины, шт. | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Карсунский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 3,5 |  | 1,815 |  |  |  | 6,0 |  | 8,8 |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 15,5 |  |  |  | 12,8 |  |  | 8,1 |  |  | 1,5 |  |  | 8,2 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 0,5 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,2 |  |  | 26,6 |  |  | 10,9 |  |  | 110,8 |  |  | 22,3 |  |  | 13,6 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Мелекесский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  | 21,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  | 38,6 |  |  | 13,0 |  |  | 65 |  |  | 84,6 |  |  | 11,0 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 23 |  |  | 26 |  |  | 5,0 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Николаевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 10,5 |  | 4,032 |  |  |  | 12,8 |  | 1,9 |  | 38,0 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 43,0 |  |  | 17,0 |  |  | 43,5 |  |  | 11,2 |  |  | 17,1 |  |  | 37,4 |
|  | Буровые скважины, шт. | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 3 |  |  | 1 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |
| 10. | город Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Новоспасский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 1,8 |  | 1,0 |  |  |  | 12,1 |  | 6,9 |  | 11,9 |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  | 21,3 |  |  | 8,6 |  |  | 12,8 |  |  | 15,2 |  |  | 4,2 |  |  | 7,45 |
|  | Буровые скважины, шт. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Павловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 3 |  | 1,0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4,4 |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 45,5 |  |  | 28,6 |  |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  |  | 7,9 |  |  | 11,1 |
|  | Буровые скважины, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 11 |  |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 2 |
|  | Каптированные родники, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сенгилеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  | 2,3 |  |  |  |  | 20,7 |  |  | 11,2 |  |  | 3,3 |  |  | 15,4 |  |  | 13,1 |  |  | 2,7 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Старокулаткинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  | 1,5 |  |  |  | 18,5 |  | 13,0 |  | 16,0 |  | 4 |  | 12,1 |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 6,0 |  |  | 8,5 |  |  | 13,2 |  |  | 12,0 |  |  | 5,2 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |
| 15. | Старомайнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  | 8,3 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 24,5 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,4 |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 17,9 |  |  | 25 |  |  | 8 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,05 |  |  | 11,2 |  |  | 23,0 |  |  | 67 |  |  | 30,5 |  |  | 29,7 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  | 6,0 |  | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  |  | 17,15 |  |  | 32,8 |  |  | 54,4 |  |  | 20,1 |  |  | 44,0 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |
| 19. | Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 5,0 |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  | 14,8 |  |  | 13,8 |  |  | 14,2 |  |  | 29 |  |  | 16,9 |
|  | Буровые скважины, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 2 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Чердаклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |
|  | Водопроводные сети, км | 9 |  | 2,8 |  |  |  | 26,0 |  | 19,0 |  | 13,4 |  | 12,6 |  | 32,1 |  |  |  |  | 43,6 |  |  | 27,7 |  |  | 1,0 |  |  | 24,9 |  |  | 30,2 |  |  | 5,8 |
|  | Буровые скважины, шт. | 4 |  | 1 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 3 |
|  | Каптированные родники, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 17,8 |  | 19,147 |  |  |  | 161,0 |  | 148,8 |  | 145,7 |  | 87,7 |  | 108,3 |  |  |  |  | 587,25 |  |  | 294,25 |  |  | 21,05 |  |  | 501,9 |  |  | 327,8 |  |  | 217,75 |
|  | Буровые скважины, шт. | 61 |  | 3 |  |  |  | 46 |  | 31 |  | 3 |  | 80 |  | 7 |  |  |  |  | 161 |  |  | 76 |  |  | 19 |  |  | 134 |  |  | 60 |  |  | 16 |
|  | Каптированные родники, шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 3,0 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 5 |

Приложение 20

к Программе

Итоговая ведомость объёмов водопроводных сетей и источников водоснабжения

по Ульяновской области, включённых в Программу

| № п/п | Наименование | 2007 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование | исправное | требует ремонта | необходимо проектирование |
| 1. | Итого по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водопроводные сети, км | 40,9 | 29,347 |  | 259,2 | 263,7 | 268,9 | 237,5 | 201,265 |  | 792,85 | 407,95 | 36,05 | 565,3 | 368,3 | 230,65 |
| 3. | Буровые скважины, шт. | 66 | 3 |  | 81 | 44 | 12 | 96 | 12 |  | 223 | 109 | 25 | 148 | 65 | 17 |
| 4. | Каптированные родники, шт. | 1 | 2 |  | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 |  | 32 | 20 | 3 | 27 | 21 | 5 |