ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе

Мероприятия по мониторингу окружающей среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Организация- исполнитель | Физическая характеристика мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования * | Потребность в финансовых затратах, тысяч рублей |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, 2007-2010 гг. | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приобретение прибора КФК-3 для лаборатории водного и воздушного бассейна | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и сточной воды |
| 2. | Приобретение электродов рН-метрии ЭСЛ-63-07 для лаборатории водного бассейна | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2007-2008 гг. | Средства предприятия | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Приобретение проотборного зонда «Атмосфера» (базовая модель) без аспиратора | Открытое акционерное общество «Ульяновский механический завод» | - | 2008 г. | Средства предприятия | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и воды, статистическая отчётность на территории закрытого акционерного общества «Силикатчик» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области», Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 520,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Соблюдение установленных нормативов |
| 5. | Реализация системы производственного экологического контроля на закрытом акционерном обществе «Силикатчик» | Закрытое акционерное общество «Силикатчик» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 500,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | Контроль за исполнением законодательства и мероприятий по рациональному природопользованию |
| 6. | Государственная экспертиза проектируемой паровой технологической котельной открытого акционерного общества «Коврово-суконная фирма «Ковротекс» | Открытое акционерное общество «Коврово-суконная фирма «Ковротекс» | 12 тонн | 2007 г. | Средства предприятия | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение контроля сбросов стоков и загрязнения воздуха рабочей зоны открытого акционерного общества «Коврово-суконная фирма «Ковротекс» | Открытое акционерное общество «Коврово-суконная фирма «Ковротекс» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Снижение концентраций вредных веществ в стоках, в воздухе рабочей зоны |
| 8. | С целью защиты подземных вод от загрязнения – мониторинг проб воды на полный химический анализ открытого акционерного общества «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 2 934,6 | 714,6 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | Контроль за состоянием окружающей среды |
| 9. | Изучение воздействия объектов федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации Научно - исследовательский институт атомных реакторов» на окружающую среду муниципального образования «город Димитровград» | Муниципальное учреждение «Служба охраны окружающей среды г. Димитров-град, федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации научно - исследовательский институт атомных реакторов» | - | 2008-2010 гг. | Областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оценка воздействия объектов на окружающую среду, эффективное планирование природоохранных мероприятий для уменьшения вредных воздействий |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Продолжение исследований по оценке состояния окружающей среды муниципального образования «город Димитровград» | Муниципальное учреждение «Служба охраны окружающей среды города Димитровград» | - | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 800,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | Оценка реального состояния окружающей среды, эффективное планирование природоохранных мероприятий |
| 11. | Разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу для муниципального образования «город Димитровград» | Муниципальное учреждение «Служба охраны окружающей среды города Димитровград» | - | 2008-2010 гг. | Областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оценка ежегодного количества образующихся в городе отходов производства и потребления и планирование мероприятий по оптимальному обращению с отходами в городе |
| 12. | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и воды муниципального образования «Новоспасский район» | Администрация муниципального образования, открытое акционерное общество «Ульяновск-нефть» | - | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспеченность наблюдений |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 13. | Реализация системы производственного экологического контроля на предприятиях муниципального образования «Новоспасский район» | Открытое акционерное общество «Ульяновск-нефть», общество с ограниченной ответственностью «Силикат» | - | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспеченность наблюдений |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Оценка состояния и мониторинг водных ресурсов муниципального образования «Новоспасский район» | Пруд «Толстый», пруд «Зыков ключ» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Обеспеченность зеркала пруда |
| 15. | Оценка влияния и мониторинг объектов негативного воздействия на окружающую среду муниципального образования «Новоспасский район» | Общество с ограниченной ответственностью «Старатели» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оценка влияния |
| 16. | Химический анализ промышленных выбросов от газовой котельной открытого акционерного общества «Элегант» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | 4,58 Гкал | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| 17. | Химический анализ сточных вод открытого акционерного общества «Элегант» | Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновск-водоканал» | 75 м3 в сутки | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение концентрации загрязняющих веществ сточных водах предприятия |
| 18. | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и воды открытого акционерного общества «Криушинский судоремонтный завод» | Организация, имеющая соответствующую лицензию | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 160,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Обеспечение чистоты окружающей природной среды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проведение регулярных химических анализов сточных вод закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Мониторинг качества сточных вод |
| 20. | Ежегодное определение токсичности сточных вод методом биотестирования закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Мониторинг качества сточных вод и источника водоснабжения |
| 21. | Проведение химико-бактериологических анализов источника водоснабжения закрытого акционерного общества «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Мониторинг качества сточных вод и источника водоснабжения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, в том числе: приобретение, установка и монтаж 8 стационарных постов наблюдения для наблюдения за загрязнением атмосферы (Ульяновск, Димитровград, Новоульяновск, Барыш, Инза) | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Обеспечение регулярных ежедневных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | 2007-2010 гг. | Областной бюджет | 6 500,0 | 0,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 1 300,0 | Глобальность, непрерывность наблюдений. Удовлетворение в потребности в экологической информации для принятия управленческих решений |
| 23. | Проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на установленных стационарных пунктах наблюдения в городах Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Барыше, Инзе. Анализ, обработка информации, подготовка информационных материалов | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Обеспечение регулярных ежедневных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | Ежедневно | Областной бюджет | 4 900,0 | 0,0 | 2 100,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | Глобальность, непрерывность наблюдений. Удовлетворение потребности в экологической информации для принятия управленческих решений |
| 24. | Получение специализированной информации о загрязнении окружающей среды в пределах городского округа муниципального образования «город Ульяновск» (оценка качества атмосферного воздуха и состояния муниципальных водоёмов) | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Отбор проб, анализ | Анализ | Иные средства | 3 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Глобальность, непрерывность наблюдений. Удовлетворение потребности в экологической информации для принятия управленческих решений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Совершенствование информационных технологий сбора, обработки и предоставления данных мониторинга окружающей среды | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Разработка программы | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Обеспечение оперативного доступа к информации лиц, принимающих решение, и заинтересованных организаций |
| 26. | Совершенствование информационных технологий сбора, обработки и предоставления данных мониторинга окружающей среды | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Выезд оперативной группы высокого загрязнения по отбору проб воздуха. Анализ, расчёты, доведение по схеме | В любое время при возникновении ситуации | Областной бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | Обеспечение экологической безопасности |
| 27. | Проведение регулярного контроля транзитного переноса загрязняющих веществ с поверхностными водами между Ульяновской и соседними субъектами Российской Федерации (Татарстаном, Чувашией, Мордовией, Пензенской областью) | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Отбор проб воды, анализ, расчёты загрязнения, обзор | Ежемесячно | Областной бюджет | 2 400,0 | 0,0 | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | Для разработки документов по регулированию межсубъек-товых отношений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Усовершенствование и разработка новых схем прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха в городах области при неблагоприятных метеоусловиях | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Уточнение методики расчёта загрязнения для городов Ульяновской области | 2008 г. | Федеральный бюджет | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Повышение качества прогнозирования неблагоприятных метеоусловий для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятия-ми– загрязнителями |
| 29. | Модернизация существующих и внедрение новых аппаратно-программных комплексов обработки информации. Построение системы обработки всех видов экологической информации на базе локальных компьютерных сетей | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Подключение к локальной сети | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 1 240,0 | 620,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | Обеспечение оперативного доступа к информации лиц, принимающих решение |
| 30. | Приобретение приборов и оборудования для переоснащения комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Приобретение оборудования | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 7 270,0 | 2 120,0 | 2 020,0 | 2 030,0 | 1 100,0 | Модернизация в соответствии с современными требованиями и стандартами. Повышение достоверности экологического мониторинга |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Переоснащение существующих и внедрение новых автоматизированных рабочих мест специалистов по обработке всех видов экологической информации | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | Компьютеризация с обеспечением лицензионных программ | 2007-2010 гг. | Федеральный бюджет | 505,00 | 320,00 | 80,00 | 65,00 | 40,00 | Совершенствование природоохранной инфраструктуры для оптимизации и интеграции экологической информации |
| 32. | Оптимизация программы мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» | Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | Получение объективных данных о воздействии предприятия |
| 33. | Организация регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в открытом акционерном обществе «Молочный завод» | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду |
| 34. | Мониторинг загрязнений на территории общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскшифер» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Постоянный контроль за состоянием окружающей среды |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Бурение, ограждение режимно - наблюдательных скважин | Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологических технологий» | - | 2007 г. | Средства предприятия | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление мониторинга окружающей среды |
| 36. | Приобретение и установка стационарного поста для наблюдения за содержанием примесей в атмосфере муниципального образования «город Новоульяновск» | Муниципальное образование «город Новоульяновск» на конкурсной основе | - | 2008 г. | Областной бюджет | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе Новоульяновске |
|  |  |  |  |  | Иные средства | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37. | Ежедневный отбор проб воздуха и анализ содержания основных загрязнителей с помощью стационарных постов муниципального образования «город Новоульяновск» | Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | - | 2008-2010 гг. | Иные средства | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в г. Новоульяновске |
|  |  |  |  |  | Средства предприятия | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |  |
| 38. | Мониторинг южной группы месторождений открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | - | 2007г. | Средства предприятия | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 39. | Мониторинг северной группы месторождений открытого акционерного общества «Ульяновскнефть» | СГРЭ ФГУП «Волгагеология» | - | 2007г. | Средства предприятия | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | Анализ питьевой воды. Анализ атмосферного воздуха. Биотестирование проб на класс опасности в муниципальном образовании «Ульяновский район» | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | - | 2007-2010 гг. | Иные средства | 500,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  |
| 41. | Оценка влияния и мониторинг объектов негативного воздействия (промышленные площадки завода, шламохранилища) на окружающую среду | Открытое акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод» | - | 2007-2010 гг. | Средства предприятия | 2 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Выполнение требований законодательства |
| 42. | Аналитический контроль за состоянием окружающей среды на территориях и санитарно-защитных зонах полигонов и свалок ТБО, расположенных на территории Ульяновской области | Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области» | Отбор проб почв и выполнение химических анализов | 2007-2010гг. | Средства предприятия | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |

*- средства предприятий включены по согласованию с соответствующими предприятиями